警告

本仪器符合国际电工委员会（IEC）1类安全标准。电源供电软线的接地端必须安全的连接到地。

厂商声明

本公司向最初购买该仪器的购买者承诺自购买之日起一年内在正常使用情况下给予保修，并免费更换材料但不包括保险丝、测试线。本公司不承担在不正常的条件下使用万用表而对仪器和人员造成的损害。

要获得本公司的服务，请与本公司最近的仪器服务中心联系或将产品连同有关产生问题的说明、邮资一起寄到最近的仪器服务中心。本公司不承担在邮递过程中的损害，本公司将免费维修或更换出错的产品或退还你所购买产品的费用，然而，如果本公司检测出这些错误是由于误用、更换、事故或不正常的条件下使用或操作而引起的，你将要为维修而付维修费，维修好的产品将退回给你。

运回产品维修或校准

仪器应该经过统一包装“快递”到本公司。仪器应该被装在出厂纸板箱里以便运输。如果没有可用的纸箱，使用大小合适的牢固的容器进行包装，如果使用替代品，仪器应该用纸预先包装，并且用类似的减震材料围在周围。

对最初购买者有关在运输中的损坏声明

仪器运送到购买者处，购买者应立即全面检查仪器，盒子里的所有材料应该对照附带的包装条目进行核对检查，制造商不会对垫片的短缺而负责，除非及时通知，如果仪器以任何方式损坏，应及时通知运送者。

如要修理由于运输而损坏的仪器，请与本公司最近的仪器服务中心联系。由于运输损坏与运输员的赔偿协商应由顾客来完成。

目   录

章节	内容	页数

1	  简介  …………………………………………………………………………………………………    1

概述  …………………………………………………………………………………………………    1

开箱检查  ……………………………………………………………………………………………    1

安全说明  ……………………………………………………………………………………………    2

符号  …………………………………………………………………………………………………    3

2	  了解仪表  ……………………………………………………………………………………………    4

前面板  ………………………………………………………………………………………………    4

后面板  ………………………………………………………………………………………………    5

支架的调节  ………………………………………………………………………………………	5

输入端子  ……………………………………………………………………………………………	7

按键  …………………………………………………………………………………………………    7

显示器  ………………………………………………………………………………………………    10

打开万用表 ……………………………………………………………………………………………    12

3	使用方法  …………………………………………………………………………………………	13

测量电压  …………………………………………………………………………………………	13

测量直流电压  ………………………………………………………………………………………	13

测量交流电压  ……………………………………………………………………………………	13

分贝（dBm）测量  ……………………………………………………………………………………	14

测量热电偶（TC）………………………………………………………………………………………	14

测量电阻  ………………………………………………………………………………………………	14

测量热电阻（RTD）……………………………………………………………………………………	15

测试二极管 ……………………………………………………………………………………………	16

通断性测试  …………………………………………………………………………………………	16

测量电容 ………………………………………………………………………………………………	17

测量电流  …………………………………………………………………………………………	17

测量频率  …………………………………………………………………………………………	18

4	使用存储器及通信功能   …………………………………………………………………………	19

5	仪表设置   …………………………………………………………………………………………	21

6	维护   ………………………………………………………………………………………………	22

7	性能指标  …………………………………………………………………………………………	24

8        使用本说明书注意………………………………………………………… ………………………     32